## Arkusz1
Opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy
| Zadanie nr 2 | Załącznik nr 1.2
Nazwa Jednostki, Politechnika Łódzka, Katedra Aparatów Elektrycznych dostawa: 90-537 Łódź ul. Stefanowskiego 18/22, Osoba przygotowująca opis przedmiotu zamówienia: Michał Rodak
|  | Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 38410000-2 |  |  | Nazwa nadana zamówieniu Sondy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Przykładowy model (producent/kod produktu) | Ilość w szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Oferowany produkt
1 | Sonda napięciowa 100:1 | Sonda napięciowa, pasywna o parametrach: 1. Współczynnik tłumienia 1:100. 2. Wyposażona w wyjście BNC. 3. Pasmo przenoszenia 150 MHz. 4. Napięcie znamionowe 2 kV. 5. Kategoria bezpieczeństwa CAT III 1 kV, CAT IV 600 V. 6. Wzmocniona konstrukcja obudowy. 7. Długość przewodu 1,2 m. | Fluke VPS420 | 4 |  | 0
2 | Sonda do bezdotykowego pomiaru prądu | Sonda do pomiaru prądu przemiennego: 1. O amplitudzie do 3 kA. 2. Działająca w oparciu o zasadę Rogowskiego. 3. Podłączana do oscyloskopu przez gniazdo BNC. 4. Z otwieraną pętlą pomiarową o długości 610 mm . 5. 3 zakresy pomiarowe 30/300/3000 A. 6. Zakres częstotliwości sygnału pomiarowego 10 Hz – 50 kHz | Fluke i3000s Flex-24 | 2 |  | 0
[5 empty] | RAZEM NETTO: | 0
[5 empty] | RAZEM BRUTTO: | 0
Gwarancja 2 lata
Termin realizacji 10 tygodni
| Opis sporządził data i podpis………………………… |  |  |  |  | …………………..
Podpis Wykonawcy