Łódź, dnia 05.06.2019 r.

K-26/ZP/1/2019/RETROFIT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

- Szczegółowy zakres zamówienia – Zakup sprzętu kontrolno - pomiarowego – sondy napięciowe 1:100 oraz sond do bezdotykowego pomiaru prądu AC do 3 kA, aktywna sonda różnicowa                    z przeznaczeniem do aparatów elektrycznych. Zakup współfinansowany z projektu „Retrofit próżniowego wyłącznika ultraszybkiego DC dla pociągów zespolonych, EZT i elektrowozów.”

- Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach od nr 1.1 do 1.2 niniejszego zaproszenia (zadania od nr 1 do 2).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia (zadania).

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy 
do pracy, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania stosownych dyrektyw Unii Europejskiej oraz musi posiadać oznakowanie CE (jeżeli dotyczy) umieszczone w sposób trwały i czytelny na dostarczonym sprzęcie.

- Zadanie 1

- Zadanie 2

3. Termin realizacji zamówienia:

Zadanie nr 1 - 10 tygodni od udzielenia zamówienia;

Zadanie nr 2 - 10 tygodni od udzielenia zamówienia;

Termin płatności: 21 dni

4. Kryteria oceny ofert:   najniższa cena brutto za zadanie.

5. Miejsce dostawy: Katedra Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej.

6. Oferta Wykonawcy ma być zgodna z wymogami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca  który składa ofertę  na wybrane zadanie  uzupełnia ostatnią kolumnę podając  nazwę produktu, producenta i  kod produktu. Parametry techniczne oferowanego sprzętu nie mogą być gorsze od wymaganych przez Zamawiającego. Brak spełnienia minimalnych parametrów określonych w poszczególnych zadaniach, brak złożenia formularza cenowego, wypełnienia ostatniej kolumny formularza cenowego pt. „Oferowany produkt”  w sposób umożliwiający Zamawiającemu jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu oraz weryfikację, czy spełnia on wszystkie wymagane parametry szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym  Załącznik Nr 1 do zaproszenia oraz uzupełnić wybrane formularze cenowe stanowiące załączniki od    nr 1.1  do 1.2 o ceny jednostkowe netto oferowanego asortymentu, oraz wartość netto i brutto zadania, na które ma być złożona oferta.

- Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela.

- Uwaga: zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy jej treść nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia sformułowanego przez Zamawiającego i  jeżeli oferta zostanie złożona niezgodnie z treścią niniejszego zaproszenia, w szczególności jeżeli: oferta nie będzie zawierała cen poszczególnych pozycji objętych opisem przedmiotu zamówienia oraz ceny oferty, a także w sytuacji stwierdzenia braku któregokolwiek dokumentu wymaganego w niniejszym zaproszeniu.

- Wykonawca wskaże w formularzu oferty (załącznik nr 1) zadania, na które składa ofertę poprzez zaznaczenie zadania/zadań, na które składa ofertę.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;

- cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył                    na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie zwiększy kwoty przeznaczonej                  na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w szczególności powinna obejmować koszty transportu do siedziby Zamawiającego, ewentualne koszty podatku od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, opakowanie, ubezpieczenie towaru, koszty odprawy celnej w ramach importu bezpośredniego, gwarancji i instrukcji obsługi.

8. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty (wypełnione: formularz ofertowy – załącznik nr 1 oraz formularze cenowe – załączniki od nr 1.1 -1.2 na wybrane zadania) należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 6 parter budynku A12 Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, 90-924 Łódź ul. B. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź w formie pisemnej lub elektronicznej (skan dokumentu) na adres joanna.gizowska@p.lodz.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.06.2019 r. do godziny 10.00.

9. Dokumenty składające się na ofertę:

- Uzupełniony i podpisany Formularz oferty;

- Uzupełnione i podpisane Formularze cenowe na wybrane zadania.

Z upoważnienia Rektora PŁ